28	농어업에너지이용효율화사업

▶ 이 사업시행지침에 대한 해석기관은 농림수산식품부 원예경영과 입니다.

담당기관	담당과	담당자	전화번호
농림수산식품부	원예경영과(시설원예)	과 장 이영식 사무관 이덕민	02-500-2024 02-500-2033
	축산경영과(축산)	과 장 노수현 서기관 이흥철	02-500-2058 02-500-2065
	양식산업과(수산)	과 장 박신철 사무관 최덕부	02-500-2365 02-500-2370
한국농어촌공사	녹색사업처	처 장 변용석 팀 장 정용희	031-420-3113 031-420-3881

Ⅰ. 사업개요

1. 목   적

○ 신재생에너지 이용기술의 농어업시설 적용 및 확대보급 기반 구축으로 친환경  녹색성장을 선도하고, 온실가스 절감 추진

- 국제유가 및 농자재 가격 상승으로 인한 농어가의 경영비 부담 경감과 에너지이용 효율화 등을 위해 신재생에너지시설 및 에너지절감시설 설치 지원

2. 근거법령

○ 신에너지 및 재생에너지 개발·이용 보급 촉진법 제4조 제2항

○ 농어업·농어촌 및 식품산업기본법 제8조 제1항

3. 성과목표

○ ‘17년까지 농어업 분야에 에너지절감시설 10,050ha, 신재생에너지 2,375ha 설치지원

성과지표	2012 목표치	최근 3개년 실적			지표산출 시기	측정방식
		‘09	‘10	‘11
◦연간 에너지 절감량 (천TOE)	56	5	5	5	‘13.2월	ㅇ지열면적(ha)*65.6TOE + 목재펠릿면적(ha)*108.66TOE + 절감시설면적(ha)*43.44TOE *지열면적 ha당 기준 - 737kw(난방용량)

4. 연도별 재정투입 계획

(단위 : 백만원)

구 분	2009년까지	2010년	2011년	2012년	2013년 이후
합 계	52,000	265,500	224,060	244,500	1,222,500
국 고	15,600	139,650	125,450	100,300	501,500
지 방 비	15,600	59,650	45,130	60,275	301,375
융 자	10,400	13,100	16,700	33,225	166,125
자 부 담	10,400	53,100	36,780	50,700	253,500

Ⅱ. 2012년 사업시행 주요내용

1. 사업대상자

<공통사항>

○「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따라 농어업 경영정보를 등록한 농어업인(법인 포함)

○ 난방이 필요한 시설을 운영하는 농어업인과 농어업법인, 생산자단체

-「농어업·농어촌 및 식품산업 기본법」제3조 제2호의 규정에 의한 농어업인

-「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」제2조 농어업법인

<지열냉난방시설 설치 지원사업>

○ 난방이 필요한 시설을 운영하는 농어업인과 농어업법인, 생산자단체

- 생산자단체는 5인 이상이 결성한 법인격 있는 전문생산자조직과 농림수산사업을 실시할 목적으로 결성된 농어업인등의 공동조직(법인·비법인 모두 포함)

○「축산법」제22조에 의하여 축산업 중 양돈업 및 닭(오리) 사육업을 등록 한 자

○「수산업법」및「내수면 어업법」에 의한 양식어업(종묘생산어업 포함)을 경영 중인자 또는 경영을 하고자 하는자

○ 신규 온실 설치 예정 농업인과 농업법인

- 온실 시공업체와의 계약서 등을 첨부하여 신청하는 경우 지원

○ 시설 부지 등을 임차한 농어업인의 경우 임차 잔여기간 10년 이상(한국농어촌공사의 경영회생지원을 받는 자는 7년)이어야 함.

- 단, 어업인의 경우 임차 잔여기간을 5년 이상으로 하되, 관련법에 따라 임차 잔여기간(사용허가)이 5년 이하로 정하여 있는 경우도 사업지원대상자에 포함

* 연간 면세유 50만 리터 이상 사용 농가는 ’15년까지 지열설비를 설치하여야 하며, 이를 이행하지 않을 경우 단계적으로 면세유 축소배정 및 정부사업 지원 배제

<공기열냉난방시설 설치 지원사업>

○ 시설원예 농업인과 농업법인, 생산자단체

- 생산자단체는 5인 이상이 결성한 법인격 있는 전문생산자조직과 농림수산사업을 실시할 목적으로 결성된 농업인등의 공동조직(법인·비법인 모두 포함)

○ 사업 대상자 선정 우선 순위

- 시설재배 온실내 유류난방기, 전기난방기 사용 농가 우선지원

* 단, 지열냉난방시설 설치 지원사업 신청 농가 제외

○ 시설 부지 등을 임차한 농어업인의 경우 임차 잔여기간 10년 이상(한국농어촌공사의 경영회생지원을 받는 자는 7년)이어야 함

<목재펠릿난방기 및 에너지 절감시설 설치 지원 사업>

○ 시설내에서 채소·화훼·과수류를 재배하는 농업인(법인 포함)

- 버섯분야는 목재펠릿난방기 설치지원

2. 지원대상 요건 및 지원시설

<공통사항>

○ 사업추진 제한지역

- 보조금으로 취득한 재산의 사후관리기간 연수(年數) 이내에 개발될 예정인 지역(시·군에서는 “토지이용계획 확인원” 필히 확인)

○ 내재해형 규격시설을 갖춘 원예·특작시설 우선 지원

○ 동 사업으로 냉난방시스템 설치 시 기존 난방시설을 가능한 존치하여 시스템 가동 중단 및 기온 급강하 등에 따른 피해 사전 예방

* 보조난방시설 교체 시는 전액 자부담으로 설치

<지열냉난방시설 설치 지원사업>

가. 사업신청을 위한 요건

○ 지원 대상시설 요건과 생산물 요건을 모두 만족하는 경우 신청 가능

○ 축산법 제22조의 규정에 의하여 축산업 중 양돈업 및 닭, 오리 사육업을 등록 한 자

- 돼지사육농가 :「축산법」에 따라 양돈업을 등록하고 사육규모 1천마리 이상인 농가(종돈장, AI센터 등은 사육규모 제한 없음)

- 닭사육농가 :「축산법」에 따라 닭사육업을 등록하고 사육규모 30천마리 이상인 농가

- 오리사육농가 :「축산법」에 따라 오리사육업을 등록하고 사육규모 5천마리 이상인 농가

○「수산업법」및「내수면 어업법」에 의한 양식어업(종묘생산어업 포함)을 경영 중인 자 또는 경영하고자 하는 자

-「수산업법」및「내수면 어업법」에 의한 양식어업(종묘생산어업 포함) 면허, 허가 또는 시험어업 허가를 받았거나 신고를 필하고 양식어업을 경영 중인 어업인, 생산자단체(수협, 어촌계, 영어조합법인, 협업 등), 유한회사 및 주식회사 등

- 개별어장을 기준으로 하되, 어촌계 등 생산자단체의 면허일 경우 단일 어장으로 간주(어촌계 등 생산자단체의 면허어장 내에 2인 이상의 지분 또는 행사자 등 경영체가 달라서 전원 동의가 되지 않는 경우에도 각 지분 또는 행사자가 경영하는 시설물에 대하여는 단일어장으로 간주)

* 농수산업법인은 농림수산사업실시규정 별표4의 지원요건을 충족하여야 함.

나. 대상시설 요건

○ 다음 시설규모로서 단열기준을 충족한 농어업 시설

- 농작물재배온실 면적 1,000㎡이상

- 버섯재배사 면적 600㎡이상

- 무창계사로서 30천마리 이상 사육 시설

- 무창오리사로서 5천마리 이상 사육시설

- 1천마리 이상 사육하는 사업장의 무창분만돈사, 무창임신돈사

- 해수·담수 직(간)접이용 양식시설로서 수조 전체 환수량 100㎥/일 이상 또는 水 면적 300㎡이상인 시설

* 농작물 재배온실의 범위는 철골조온실, 파이프 비닐 연동형온실을 말한다.

○ 에너지이용의 효율화를 위하여 다음의 단열기준을 갖추어야한다.

- 온실의 외부 피복재는 외피복 1중, 내부 피복재는 다겹(2중) 이상

- 버섯재배사의 판넬 구조는 최소 두께 50mm 이상(측벽 및 천장 포함)

-  무창계사․돈사․오리사육시설의 판넬구조는 두께 50mm 이상 (측벽 및 천장 포함)

* 보온시설 보강 및 설치비용은 본 사업비로 집행할 수 없음

○ 지열 열교환용 설비의 설치를 위한 시설 토지를 확보할 수 있어야 한다.

(시장‧군수·자치구구청장(이하 “시장·군수”라 함)은 사업대상자가 필요면적을 공사착수 전까지 확보하지 못하는 경우에는 사업대상자에서 제외할 수 있다)

- 사업신청자가 권장면적 이상의 면적을 확보하지 못한 경우에는 현장조사 시 사업 가능여부를 판단하여 추진

- 기존온실 주변에 매설 공간이 없는 경우는 온실 내에 굴착기가 들어가 내부 바닥을 파고 지열교환용 파이프 매설작업이 가능한 시설(작목 재배기간과 수확기간을 조정할 수 있어야함)

- 시설부지는 신청자 소유의 토지를 원칙으로 하나 부지를 확보하지 못한 경우 10년 이상 해당 토지 임대계약서 또는 토지사용승낙서를 첨부하여 신청 가능

- 지자체 및 한국농어촌공사의 현장조사결과 토지의 경계를 명확히 할 필요가 있을 경우, 사업신청자는 현황측량 성과도를 첨부하여 신청서류 보완

* 사업신청자는 지열 열교환 설비를 설치하기 위한 토지를 소음, 진동 등 주변 환경 및 토지경계 등의 문제가 없도록 확보하여야 함.

* 지열열교환용 설비 설치를 위한 토지확보 권장면적

- 수평 밀폐형은 온실 재배 면적의 160%에 해당하는 면적 이상

- 수직 밀폐형과 수직개방형(SCW)은 온실 재배 면적의 30%에 해당하는 면적 이상

- 축산 및 수산관련 시설은 시설면적의 30%에 해당하는 면적 이상

다. 대상 생산물 요건

○ 지열 이용설비의 효율성 및 경제성을 높일 수 있도록 난방을 필요로 하는 작물을 선택(붙임 참고1)하고, 버섯 재배사는 느타리, 팽이, 새송이 버섯으로 정한다.

○ 공정 육묘장은 대상작물 기준에도 불구하고 신청할 수 있다.

○ 사업계획서의 재배 예정작물을 실제 재배과정에서 변경하고자 할 때는 시장․군수의 승인을 받아 추진하되 이 경우에도 난방이 필요한 작물 선택

* 별첨 시설원예 작물별 생육온도 기준을 적용하되 기준에 명시되지 않은 작물을 선택하고자 할 때는 전문가의 의견을 반영하여 결정함(붙임 참고1)

라. 지원 시설

○ 지열난방 시스템을 위한 토목, 천공, 그라우팅, 열교환기, 히트펌프, 배관, 기존난방 연계 설비, 전기 용량 증설, 제어 등 직접 영향을 미치는 설비에 한 한다.

- 양돈 및 계사시설의 경우 내부 공급관(덕트) 설비공사를 추가 포함(기존 환기시스템은 독립적으로 운영되고 있어야 하며 연계를 위한 공사는 제외)

- 폐열원을 이용하는 농어업시설의 경우 사업자의 신청에 따라 열교환기와 히트펌프를 활용한 시스템 구성으로 지원 가능

* 히트펌프는 한국냉동공조인증센터에서 에너지관리공단 신재생에너지센터의 성능인증시험을 받은 제품을 사후관리 보장 등을 위해 한국농기계공업협동조합으로 부터 품질보증을 받은 제품에 한 함

<공기열냉난방시설 설치 지원사업>

가. 대상시설요건

○ 다음 시설규모로서 우수한 성능의 보온 자재를 갖춘 농업시설

- 농가별(법인포함) 농작물재배온실 면적 1,000㎡ 이상 5,000㎡ 미만

○ 에너지이용의 효율화를 위하여 다음의 단열기준을 갖추어야한다.

- 온실의 외부 피복재는 외피복 1중, 내부 피복재는 다겹(2중) 이상

나. 대상 생산물 요건

○ 사업계획서상의 재배 예정작물을 실제 재배과정에서 변경하고자 할 때는 시장․군수의 승인을 받아 추진하되 이 경우에도 난방을 필요로 하는 작물을 선택한다.

* 시설원예 작물별 생육온도 기준(별첨)을 적용하되 기준에 명시되지 않은 작물을 선택할 때는 전문가의 의견을 반영하여 결정함(붙임 참고1)

다. 지원 시설

○ 공기 대 공기 형식

- 공기열냉난방시설을 위한 히트펌프, 전기 용량 증설, 배관시설, 휀코일유니트, 제어 등 직접 영향을 미치는 설비에 한함

☞ 히트펌프 성능기준

① 효율관리기자재 운용규정 13조에 따라 에너지관리공단에 신고된 제품 중 에너지 소비효율 1등급 제품

※ 지원시설 중 히트펌프(멀티에어컨디셔너)는 사후관리 보장 등을 위해 한국농기계공업협동조합으로부터 품질보증을 받은 제품에 한 함

○ 공기 대 물 형식

- 공기열 냉난방시설을 위한 히트펌프, 전기 용량 증설, 축열조탱크, 순환펌프 및 배관시설, 휀코일유니트, 제어 등 직접 영향을 미치는 설비에 한함

☞ 히트펌프 성능기준

① 한국산업기술시험원「농업용냉난방기(히트펌프식, 공기 대 물)검정방법」성능기준 이상

※ 지원시설 중 히트펌프는 공인인증시험기관에서「농업용냉난방기(히트펌프식 공기 대 물) 검정방법」성능인증시험을 받은 제품을 사후관리 보장 등을 위해 한국농기계공업협동조합으로부터 품질보증을 받은 제품에 한 함

<목재펠릿난방기 설치 지원사업>

○ 시설원예용 목재펠릿난방기(온풍기·보일러)

- 공인기관의 성능시험을 통과하여 농기계공업협동조합이 홈페이지에 게시한  농업용 목재펠릿 난방기(열효율이 표시된 제품)에 한해 보급

<에너지 절감시설 설치 지원사업>

○ 다겹보온커튼, 순환식수막재배시설, 열회수형 환기장치, 자동 보온덮개, 배기열 회수장치 등

3. 지원방식 및 지원기준

<지열냉난방시설 설치 지원사업>

○ 지원형태 : 국고보조 60%, 지방비 20%, 자담 20%

○ 사업시행기관 : 시장‧군수(한국농어촌공사에서 위탁 시행)

○ 사업진행 중 설계변경 사유로 인한 지열 형식변경 또는 사업비 증가, 사업 취소가 필요한 경우, 한국농어촌공사의 검토결과에 따라 해당 시장·군수의 승인을 득한 후 변경 또는 취소

○ 사업신청 농가의 주소지와 사업 설치장소가 행정구역상 다른 경우는 사업장 소재 시·군에 신청함(해당 지자체장으로부터 지방비 확보 및 지원 가능성 사전 확인)

<목재펠릿난방기 설치 지원사업>

○ 지원형태 : 에특회계 국고(보조 30%, 융자 20%), 지방비 30%, 자담 20%

- 융자금리 : 3% (3년거치 7년 분할상환)

- 대출취급기관 : 농협중앙회

- 사업주관기관 : 시장‧군수

<공기열냉난방시설 설치 지원사업>

○ 지원형태 : 에특회계 국고(보조 20%, 융자 30%), 지방비 30%, 자담 20%

- 융자금리 : 3% (3년거치 7년 분할상환)

- 대출취급기관 : 농협중앙회

○ 사업시행기관 : 시장‧군수(한국농어촌공사에서 위탁 시행)

○ 사업 진행 중 설계변경 사유로 인한 공기열 형식변경 또는 사업비 증가, 사업 취소가 필요한 경우, 한국농어촌공사의 검토결과에 따라 해당 시장·군수의 승인을 득한 후 변경 또는 취소

○ 사업신청 농가의 주소지와 사업 설치장소가 행정구역상 시군이 다른 경우는 사업장 소재 시군에 신청함(해당 지자체장으로부터 지방비 확보 및 지원 가능성 사전 확인)

<에너지절감시설 설치 지원사업>

○ 지원형태 : 에특회계 국고(보조 20%, 융자 30%), 지방비 30%, 자담 20%

- 융자금리 : 3% (3년거치 7년 분할상환)

- 대출취급기관 : 농협중앙회

- 사업주관기관 : 시장‧군수

4. 지원한도 기준 및 범위

<지열냉난방시설 설치 지원사업>

○ 지원 사업비는 지역별 최저온도와 시설특성을 감안하여 산출된 시설부하용량 (kW)에 따라 지원

- 시설특성은 재배작물 온도조건, 양식어가의 수조 환수량과 양계, 양돈 필요 온도를 검토

- 사업비 : 시설부하용량(kW)×적용단가

구 분		적용단가(천원/kW)
설비 형식	수직밀폐형	1,638
	수평밀폐형	1,260
	개방형(SCW형)	1,508
	열교환기-히트펌프	1,207

* 시설부하용량은 경제성을 고려하여 최대부하용량의 70% 용량으로 결정

* 설비형식별 적용단가는 지식경제부의 신재생에너지 원별 기준단가 공고에 따라 변경적용 예정

<공기열냉난방시설 설치 지원사업>

○ 지원 사업비는 지역별 최저온도와 시설특성을 감안하여 산출된 시설부하용량을 (kW)에 따라 지원

- 시설특성은 재배작물 온도조건 및 필요온도를 검토

- 사업비 : 시설부하용량(kW)×적용단가

구 분	단 가	적용단가(천원/kW)
설 비 형 식	공기-공기(공급) 형식	617
설 비 형 식	공기-물(공급) 형식	865

* 시설부하용량은 경제성을 고려하여 최대부하용량의 70% 용량으로 결정

<목재펠릿 난방기 설치 지원 및 에너지 절감시설 설치 지원사업>

세 부 사 업	단 가	지 원 내 용
◦목재펠릿난방기	온수형 1.5억원/ha	◦설치비 지원 목록 -온실외부 : (공통) 연료저장탱크, 기계장치 연결밸브, 전기배선, 인건비, (온수) 축열 탱크(필요시) -온실내부(온수) : 급수분배기(해다), 배관, 휀코일, 송풍기, 온도센서 ◦열효율 : 온수 80%, 온풍 70% 이상 ＊ 온수형 설치시 온실내 배관시설 등 내부시설 미설치시 차감지원
	온풍형 0.8억원.ha
◦다겹보온커튼	수평권취식 15천원/㎡	◦ 수분흡수 방지를 위한 코팅 보온재를 포함한 5겹 이상의 보온 재료를 사용한 보온커튼 ◦보온자재는 보온율(항온법 기준) 65% 이상 ◦알루미늄스크린을 포함한 5겹 이상의 보온 재료를 사용한 다층의 보온커튼은 보온율(항온법 기준) 52% 이상 ＊ 보온효과 향상을 위해 보온율은 점진적으로 강화
	예인식, 외부권취식 13천원/㎡
	알루미늄 스크린 13천원/㎡	◦알루미늄 스크린은 보온율(항온법 기준) 42% 이상
◦순환식 수막재배시설 ◦열회수형 환기장치	5천원/㎡	◦순환식의 경우만 지원하며, 일반 비순환식 수막시설을 지원대상에서 제외 ◦열회수형 환기장치 개별지원
◦자동 보온덮개 ◦배기열 회수장치	2.5천원/㎡	◦작물별·시설별 특성에 맞는 자동 보온덮개, 배기열 회수장치 지원

1) 목재펠릿난방기, 다겹보온커튼, 열회수형환기장치, 배기열회수장치, 난방기용 계측기는 검증된 장비의 구매, 사후관리 보장 등을 위해서 한국농기계공업협동조합의 품질보증을 받은 제품 사용

2) 보온자재의 열효율 측정은 공인시험기관의 자료 활용

3) 모든 사업은 보급시설 선정을 위해 사업대상 농가, 농자재 보급업체 등이 참석하여 해당 농자재의 장단점, 유의사항 등에 대한 설명회를 실시 후 사업추진

4) 지방자치단체는 지열냉난방시설, 다겹보온커튼 설치 완료농가명단을 11월말까지 농·수협 및 농산물품질관리원에 통보

Ⅲ. 표준프로세스(SP)에 따른 담당기관 역할

□ 지열․공기열난방난방시설 설치 지원사업

1. 사업신청 및 선정 단계

○ 사업신청자는 한국농어촌공사의 자문을 받아 난방부하를 산출 및 시설용량과 사업비를 결정하고 사업신청서 및 사업계획서등을 내실있게 작성하여 시장‧군수에게 제출

2. 사업시행 단계

○ 기본방향 : 한국농어촌공사에서 위탁시행

- 지자체장은 농식품부로 부터 받은 국고 보조금과 농가의 자부담을 위탁사업자인 농어촌공사로 이체하고, 한국농어촌공사에서 사업비 집행

3. 사후관리 단계

한국농어촌공사(위탁시행기관)

○ 설치완료 후에도 하자관리 등 전문기술지원 실시

- 준공 후 하자발생 시 현장기술지원 및 업체 하자보수 지시 등 시행

지자체 및 농(어)업기술센터 등

○ 지방자치단체장은 현장평가회 등을 개최하고, 그 결과를 농업인 대상 기술지원 자료로 활용

○ 시․군 농(어)업기술센터 등 자문기관은 지열․공기열 난방 시스템 보급사업장에 대한 현장 기술지원 및 교육 등 생산물 생산 기술지도

○ 사업대상자에 대하여 경영장부를 기록 비치하게하고 사업진행상황과 경영성과를 분석평가하게 하여야 함.

○ 사업대상자가 법령의 규정에 위반하여 보조금을 사용하였거나 허위 신청 및 기타 부정한 방법으로 보조금을 교부받은 경우 당해 보조금의 교부결정 취소 후 반환조치

* 보조금으로 취득한 중요재산 관리

재산명	사후관리 기 간	처분제한기준
지열․공기열 이용설비	10년	보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 제35조에 따라 용도변경, 양도, 교환, 대여, 담보제공 등을 금함

* 사후관리부실기업 신고제도 시행

시장․군수는 하자보증기간 내에 사후관리와 관련하여 문제를 일으킨 기업에 대해 입찰참가 제한 등의 페널티가 부과될 수 있도록 농식품부에 신고할 것.

□ 목재펠릿 난방기 설치 지원 및 에너지 절감시설 설치 지원사업

○ 시설원예(채소‧화훼‧과수) 농업인은 농촌진흥청, 농업기술센터, 농기계협동조합 등의 자문을 받아 사업신청서를 내실있게 작성하여 시장‧군수에게 제출

○ 공인기관 등으로부터 효율·성능이 인정된 제품이 보급될 수 있도록 지도·감독을 철저히 하여야 함

○ 보조금으로 취득한 중요재산 관리

재산명	사후 관리 기간		처분 제한 기준
	부터	까지
주요기계‧장비	준공일 구입일	5년간	매각, 교부 목적에 위배되는 용도사용 양도 교환 대여 담보제공 금지

Ⅳ. 2013년도 사업신청 수요 조사 및 기타 사항

1. 2013년도 사업수요 조사

○ 시·도지사는 2013년도 추진할 사업을 농림수산식품부에 예산 신청

○ 농식품부 사업담당자는 시·도 예산요구안을 기초로 2013년도 예산요구안을 작성하여 기획재정부에 제출

2. 2013년도 사업신청 및 지원 대상자 선정 안내

○ 신청서 제출기관 : 시장·군수

○ 제출기한 : ‘12.10∼11월

○ 신청자격 : ‘12년도 신청자격 확인(변경사항이 있을 경우 추후 통보)

3. 기타 사항

○ ‘13년도 사업추진 요령은 ’12년도 사업 내용을 참조하고, 여건변화에 따라 변경사항이 있는 경우 별도 통보

(붙임 1호 서식)

지열․공기열냉난방시설 보급사업 신청서
신청자 (법인체) 일반개요	신청자		생년월일	(남/여)
법인체명
참여농가수	호	설립년월일
대표자명		생년월일	(남/여)
주 소		경영 경력	년
연 락 처	전 화		팩 스
휴대폰		이메일
기 존 시설규모	농업시설	계	유리온실	비닐연동	버섯재배사	기타
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
축산시설	계	무창돈사	무창계사		기타
마리/ ㎡	마리/ ㎡	마리/ ㎡	마리/ ㎡	마리/ ㎡
어업시설	계	OO식 수조	OO식 수조	OO식 수조	기타
톤/ 조	톤/ 조	톤/ 조	톤/ 조	톤/ 조
난방방법	난방기종	온풍난방기	온수보일러	기타
난방면적	㎡	㎡	㎡
부대시설 형식/규모				기타	현 사용전력
㎡	㎡	㎡		kW/h
수출납품	최근 2년간 수출실적	품 목		물 량	톤	금액	백만원
참여연수	총 년간	수출국		시기	월～ 월까지
사업신청 내 용	신청내용	지열․공기열 이용설비
설치장소	(지번까지)
시설유형
사업규모(산정부하(kW) x 형식별단가)
희망유형(○)	수평밀폐형( ),수직밀폐형( ),SCW형( ),수열교환기-히트펌프( ),공기대공기( ),공기대물( )
지열교환기 설치공간확보	가능면적	㎡	설치장소(○)	온실내부( ) 온실외부( )
농가여건(○)	자부담(20%) 가능여부	시설부지 자가소유 상황	생산시설 자가소유 상황	신청지역 개발 예정 대상여부
가능	불가	자가	임차잔여기간	자가	임차잔여기간	대상	비대상
			년		년
경영 계획	생산물
면적/수량
시기	월～ 월	월～ 월	월～ 월	월～ 월
위와 같이 지열․공기열(냉)난방 시스템 보급사업을 신청합니다. 20 년 월 일 신 청 자 (서명 또는 인) ○○○시장․군수․구청장 귀하
구비서류 : 지열․공기열냉난방시설 보급사업 계획서(지자체 요구서식) 1부(신청자 작성)

(붙임 9호 서식)

목재펠릿난방기/에너지절감시설 설치지원 신청서
신청지 개 요	부 류	채소류/화훼류/과실류			온실규모				㎡
	생산품목				재배규모				㎡
	대표자(남/여)				생년월일
	주 소				연 락 처				전 화) : 핸드폰) : 팩 스) :
시 설 규 모	생산시설	유리온실 ㎡	자동화온실 ㎡		일반온실 ㎡		기 타 ㎡			계 ㎡
	부대시설	선 별 장 ㎡	예냉․저온시설 ㎡		선 별 기 식		기 타			-
사 업 계 획	사업신청 규 모 (시설종류별)	* 시설종류별 사업량(㎡, 대) 및 사업비(백만원)에 대하여 세부적으로 구분 기재
	재원조달 (백만원)	계		국 고		지 방 비		융 자 (신청액)			자부담
신에너지 및 재생에너지 개발·이용 촉진법 및 농어업·농어촌 및 식품산업기본법 제8조(농업의 구조개선과 지속가능한 발전)의 규정에 의하여 목재펠릿 난방기(또는 에너지절감시설) 설치 지원사업을 신청합니다. 년 월 일 신청자 (서명 또는 인)
시 장 군 수 귀 하 구청장
구비서류 : 사업계획서 1부												수수료
												없음